## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBSERVAÇÕES:
1 - As informações mínimas que deverão constar da planilha são: Númeração do Item, Discriminação,
Unidade, Quantidade, Custo Unitário do material, Custo Unitário de Mão de Obra, Custo total do
Material por item, Custo total de Mão de Obra por Item, Subtotais de Material, subtotais de Mão de
Obra, Total Geral de Material, Total Geral de Mão de Obra e Total Geral do Orçamento.
2 - A Planilha orçamentária abaixo deverá ser apresentada utilizando papel timbrado da empresa;
3 - Os Valores constantes na planilha deverão ser o valores de mercado, sem a aplicação do BDI;
4 - O BDI deverá estar destacado ao final da tabela, com o preenchimento dos campos específicos,
conforme abaixo. A composição do BDI aplicado deverá ser detalhada.
Obra: Construção da subestação de energia do Sesc de Tubarão
Item | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit |  |  | Preço Total
|  |  |  | MAT | M.O. | Total | MAT | M.O. | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Taxas de legalização (alvará, habite-se, CBMSC) | m² | 46.61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | ADMINSTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | DESPEZAS CORRENTES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Limpeza permanente da obra | m² | 46.61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 46.61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 13.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 11.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ESTRUTURA DE CONCRETO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | FUNDAÇÃO (SAPATAS) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 0.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 11.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | CONCRETAGEM DE SAPATA E BLOCO SOBRE ESTACA, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 2.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | PILARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 1.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 38.73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 203 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | VIGAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.3.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 3.81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 131.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | LAJES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.4.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | 44.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONCRETAGEM DE LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS COM O USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 5.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 203 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | VERGAS E CONTRAVERGAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.5.1 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 18.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | CONTRAPISO ARMADO E CALÇADAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.6.1 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 40.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM | M2 | 6.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 54.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PAREDES E ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5.1 | PAREDES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 14CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 97.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | PAINEL EM TELA METÁLICA MALHA 20X20MM | M² | 13.71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5.2.1 | JANELA FIXA EM MOLDURA METÁLICA E VIDRO ARAMADO | M² | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | JANELA FIXA EM TELA METÁLICA MALHA 20X20MM | M² | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | PORTA EM AÇO DE ABRIR COM TELA MALHA 20X20MM SEM GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 3.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 4.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCENDIO,(85X40X30)CM,SOBREPOR,EM CHAPA METALICA C/PINTURA ELET.COR VERM.,C/VISOR,ABNT NBR 12693 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | REVESTIMENTOS E PROTEÇÕES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.1 | REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 215.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 129.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 86.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | PINTURAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.2.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 41.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 129.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 86.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 41.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 215.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.3.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 49.49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 3.78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8.1 | Para raio de distribuição de tensão 15 KV | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Fornecimento e instalação de chave fusível 25kv 100a | un | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico - leve, d= 4" | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 4" - Rev.01 | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Tampão em ferro fundido com tampa articulada, de 900 mm, classe D 400 (ruptura > 400kN | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO PARA TENSAO DE SERVICO DE 8,7/15KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EMELETRODUTO,NA BITOLA DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.10 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.11 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.12 | Fita de advertência de rede elétrica enterrada - Fornecimento | m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.14 | Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação | un | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.15 | Isolador pedestal para 15 kV | UN | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.16 | Fornecimento e instalção de isolador suporte pedestal de uso interno com prensa fio, em porcelana tipo pilar cor branca, classe tensão 15 kV | un | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.17 | Vergalhão de cobre eletrolítico, diâmetro de 3/8´ | M | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.18 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.19 | LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.20 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.21 | Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.22 | Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kv - 400a, com porta fusivel HH incorporado | un | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.23 | Placa de advertência 470 x 340 mm ,metálica (perigo de morte) | un | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.24 | Estrado (tapete) de borracha isolante 15 kv - dimensões 1.000 x 1.000 x 25 mm | p | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.25 | Mufla de porcelana externa | un | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.26 | Mufla de porcelana interna | un | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.27 | Disjuntor fixo PVO trifásico, 15 kV, 630 A x 350 MVA, com relé de proteção de sobrecorrente e transformadores de corrente | CJ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.28 | Suporte para fixação de para- raios e mufla instalação interna | un | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.29 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.30 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.31 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.32 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.33 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.34 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.35 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.36 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.37 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.38 | Suporte p\ instalação dos transformadores de medição (3 tc's e 3 tp's) padrão Energisa | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.39 | Transformador de potenciaL 15KV - 600VA | un | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.40 | Transformador de corrente de 400/5 | un | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.41 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 120MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.42 | Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1200x800x250cm, exclusive disjuntores | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.43 | Barramento trifásico | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.44 | Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.45 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.46 | Disjuntor termo magnético tripolar de 450 a 600 A, 35kA | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.47 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.48 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.49 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.50 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.51 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (Custo de mercado) | [5 empty] | 0
| VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado) | [6 empty] | 0
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 0
COMPOSIÇÃO DO BDI - OBRA
DESCRIÇÃO
Garantia/Seguro (S)
| Risco (R) |  | 0 | Fórmula para determinação do BDI
| Despesas Financeiras (DF) |  | 0 | Conforme determinação do Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário)
| Administração Central (AC) |  | 0
| Lucro (L) |  | 0
| Tributos (I) |  | 3.65
| COFINS |  | 0
| PIS |  | 0.65
| CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) |  | 0
| ISS (Referente a Prefeitura de Tubarão) |  | 3
| BDI A SER APLICADO |  | 3.7883
| BDI APLICADO SOBRE O TOTAL DE MATERIAL - Obra | [5 empty] | 0
| BDI APLICADO SOBRE O TOTAL DE MÃO DE OBRA - Obra | [6 empty] | 0
| VALOR TOTAL DO BDI - OBRA | [7 empty] | 0
VALOR TOTAL DA PROPOSTA
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (Custo de mercado + BDI) | [5 empty] | 0
| VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado + BDI) | [6 empty] | 0
| VALOR TOTAL GLOBAL (OBRA + BDI) | [7 empty] | 0
Profissional responsável pelo orçamento:
| Número de Registro no CREA ou CAU: | [6 empty] | Assinatura
Número da ART ou RRT:

## Cronograma Físico Finaceiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Subestação Elétrica Sesc Tubarão
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[7 empty] | PARCELA 01 |  |  |  | PARCELA 02 |  |  |  | PARCELA 03 |  |  |  | PARCELA 04
[6 empty] | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | MATER. TOTAL (R$) | M.D.O. TOTAL (R$) | TOTAL ÍTEM (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | %
OBRA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
4 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
5 | PAREDES E ESQUADRIAS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
6 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
7 | REVESTIMENTOS E PROTEÇÕES | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO - OBRA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (Custo de mercado) | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| Valor Total de Material com BDI - Obra | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Valor Total de Mão de Obra com BDI - Obra |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Valor total da parcela/percentual da parcela | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| Valor total acumulado/percentual acumulado |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
Profissional responsável pelo orçamento:
| Número de Registro no CREA ou CAU: | [6 empty] | Assinatura
Número da ART ou RRT: