## Orçamento
Encargos Sociais |  |  | Bases de dados:
DESONERADO |  |  | SINAPI - 10/2024 - Santa Catarina | SEINFRA - 028 - Ceará
|  |  | SBC - 11/2024 - Santa Catarina | SETOP - 07/2024 - Minas Gerais
|  |  | SICRO3 - 07/2024 - Santa Catarina | CPOS/CDHU - 09/2024 - São Paulo
|  |  | ORSE - 09/2024 - Sergipe | AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul
|  |  | SEDOP - 10/2024 - Pará | EMBASA - 05/2024 - sem_encargos
Obra |  |  |  | EMOP - 10/2024 - Rio de Janeiro
IMPLANTAÇÃO GUARITA SESC PRAINHA
Código | Banco | Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit |  |  | Total
[6 empty] | MAT. | M. O. | Total | MAT. | M. O. | Total
|  | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | [7 empty] | 0
|  | 1.1 | DESPESAS INICIAIS
016023 | SBC | 1.1.1 | IMPOSTOS E SEGUROS(RISCOS DE ENGENHARIA/RESPONSABILIDADE CIVIL | m² | 122.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TX_FLP_2024 | Próprio | 1.1.2 | TAXAS DE LEGALIZAÇÃO ( ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO, HABITE-SE ) - LC - 007/97 | m² | 516.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2 | SERVIÇOS INICIAIS
103689 | SINAPI | 1.2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99059 | SINAPI | 1.2.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98459 | SINAPI | 1.2.3 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 180.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
INS.690 | Próprio | 1.3.1 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90777 | SINAPI | 1.3.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90780 | SINAPI | 1.3.3 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.4 | PROJETOS AS BUILT
COMP.281 | Próprio | 1.4.1 | Projeto As Built - Arquitetônico | m² | 122.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP.283 | Próprio | 1.4.2 | Projeto As Built - Elétrico | m² | 122.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP.284 | Próprio | 1.4.3 | Projeto As Built - Hidrossanitário | m² | 122.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.5 | DESPESAS CORRENTES
COMP.280 | Próprio | 1.5.1 | Limpeza Permanente da Obra | mes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.6 | DEMOLIÇÕES
97622 | SINAPI | 1.6.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP.1604 | Próprio | 1.6.2 | RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO | m² | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97635 | SINAPI | 1.6.3 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 100.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP.1470 | Próprio | 1.6.4 | ARRANCAMENTO DE MEIO FIO PRÉ-MOLDADO | m | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5501702 | SICRO3 | 1.6.5 | Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104790 | SINAPI | 1.6.6 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101865 | SINAPI | 1.6.7 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
|  | 2 | CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 0
COMP.1670 | Próprio | 2.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | m² | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
|  | 3 | ESTRUTURA DE CONCRETO | [7 empty] | 0
|  | 3.1 | INFRA ESTRUTURA | [7 empty] | 0
|  | 3.1.1 | FUNDAÇÕES
96523 | SINAPI | 3.1.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 12.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97083 | SINAPI | 3.1.1.2 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96619 | SINAPI | 3.1.1.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93382 | SINAPI | 3.1.1.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 10.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100978 | SINAPI | 3.1.1.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95875 | SINAPI | 3.1.1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 49.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104916 | SINAPI | 3.1.1.7 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104919 | SINAPI | 3.1.1.8 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 253.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96535 | SINAPI | 3.1.1.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 23.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96556 | SINAPI | 3.1.1.10 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.1.2 | VIGAS BALDRAMES
96536 | SINAPI | 3.1.2.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104916 | SINAPI | 3.1.2.2 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104919 | SINAPI | 3.1.2.3 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104920 | SINAPI | 3.1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96555 | SINAPI | 3.1.2.5 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.2 | SUPRA ESTRUTURA | [7 empty] | 0
|  | 3.2.1 | PILARES
92413 | SINAPI | 3.2.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 11.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92759 | SINAPI | 3.2.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92762 | SINAPI | 3.2.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP.1722 | Próprio | 3.2.1.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA 400 L, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.2.2 | VIGAS
92759 | SINAPI | 3.2.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92762 | SINAPI | 3.2.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92448 | SINAPI | 3.2.2.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP.1851 | Próprio | 3.2.2.4 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.2.3 | LAJES
92768 | SINAPI | 3.2.3.1 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP.1851 | Próprio | 3.2.3.2 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97090 | SINAPI | 3.2.3.3 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 15.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101964 | SINAPI | 3.2.3.4 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | m² | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
|  | 4 | ESTRUTURA METÁLICA | [7 empty] | 0
COTAÇÃO-01 | COT. | 4.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL ASTM A-36 JATEADO E COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | KG | 4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
|  | 5 | PISOS | [7 empty] | 0
|  | 5.1 | PAVIMENTAÇÕES
97084 | SINAPI | 5.1.1 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 140.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94995 | SINAPI | 5.1.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 140.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87680 | SINAPI | 5.1.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.2 | ACABAMENTOS
COMP.1805 | Próprio | 5.2.1 | SOLEIRA DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104658 | SINAPI | 5.2.2 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 11.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP.294 | Próprio | 5.2.3 | REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO RETIFICADO DE DIMENSÕES 60X60 CM COM REJUNTAMENTO EM EPÓXI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. BRASILIA CONCRETO CINZA NATURAL - PORTOBELLO | m² | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP.1923 | Próprio | 5.2.4 | RODAPÉ EM PORCELANATO 10X60 CM REJUNTAMENTO EM EPÓXI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. BRASILIA CONCRETO CINZA NATURAL RETIFICADO - PORTOBELLO | M | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
|  | 6 | PAREDES | [7 empty] | 0
|  | 6.1 | PAINEIS
103324 | SINAPI | 6.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105029 | SINAPI | 6.1.2 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.2 | REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS
87905 | SINAPI | 6.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 31.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87879 | SINAPI | 6.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 15.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87777 | SINAPI | 6.2.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 31.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87529 | SINAPI | 6.2.4 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 15.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.3 | ACABAMENTOS
88485 | SINAPI | 6.3.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88489 | SINAPI | 6.3.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - BRANCO NEVE | m² | 14.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88489 | SINAPI | 6.3.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - CINZA DE GRIFE | m² | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88489 | SINAPI | 6.3.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - NANQUIM | m² | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP.1924 | Próprio | 6.3.5 | REVESTIMENTO EM PASTILHAS CERÂMICA 7 x 26 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) COM REJUNTAMENTO EM EPÓXI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BRICK ENGLAND 7X26 FT ASSIM 29X39 TEL - 203784E - REF. PORTOBELLO) | m² | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
|  | 7 | TETOS | [7 empty] | 0
|  | 7.1 | REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS
87879 | SINAPI | 7.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90406 | SINAPI | 7.1.2 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7.2 | ACABAMENTOS
88484 | SINAPI | 7.2.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88488 | SINAPI | 7.2.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
|  | 8 | COBERTURA | [7 empty] | 0
|  | 8.1 | TELHAMENTOS
COMP.1918 | Próprio | 8.1.1 | COBERTURA EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO 8 MM (4+4) SOBRE ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 76.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8.2 | CALHAS, RUFOS E PEITORIS
COMP.1870 | Próprio | 8.2.1 | CALHA DE BEIRAL EM CHAPA DE ALUMINIO E=0,4MM , DESENVOLVIMENTO 30 CM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP.1802 | Próprio | 8.2.2 | PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
|  | 9 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [7 empty] | 0
87737 | SINAPI | 9.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87765 | SINAPI | 9.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98546 | SINAPI | 9.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP.1091 | Próprio | 9.4 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
|  | 10 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 0
|  | 10.1 | PORTAS
COMP.1916 | Próprio | 10.1.1 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO 2 FOLHAS (1 FIXA E 1 MÓVEL),EM PERFIS SERIE 25, COM VIDRO LAMINADO 6 MM(3+3) INCOLOR, EXCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP.679 | Próprio | 10.1.2 | PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO EM ALUMINIO POLIDO DIAMETRO 1" COMPRIMENTO 40 CM | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP.1853 | Próprio | 10.1.3 | CONJUNTO DE FECHADURA E CONTRA FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTAS DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP.1922 | Próprio | 10.1.4 | PORTAO EM ALUMINIO, C/ 2 FOLHAS, DE ABRIR, INCL. FERRAGENS E GUARNICOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES | m² | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10.2 | JANELAS
COMP.1915 | Próprio | 10.2.1 | JANELA EM ALUMÍNIO FIXA COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO, INCLUSIVE PERFIS E VIDRO LAMINADO 6MM (3+3) - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP.1914 | Próprio | 10.2.2 | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA,EM ALUMÍNIO ANODIZADO, INCLUSIVE PERFIS E VIDRO LAMINADO 6MM (3+3) INCOLOR, EXCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP.1917 | Próprio | 10.2.3 | FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP.1802 | Próprio | 10.2.4 | PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10.3 | GUARDA-CORPOS
COMP.1919 | Próprio | 10.3.1 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO H = 1,40 M, COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO COMUM LAMINADO 8 MM (4+4), FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. | M | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
|  | 11 | HIDROSSANITÁRIO | [7 empty] | 0
COMP.575 | Próprio | 11.1 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | 0 | 0
89713 | SINAPI | 11.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89714 | SINAPI | 11.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89746 | SINAPI | 11.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89673 | SINAPI | 11.5 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99258 | SINAPI | 11.6 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89865 | SINAPI | 11.7 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89362 | SINAPI | 11.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93358 | SINAPI | 11.9 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93382 | SINAPI | 11.10 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90724 | SINAPI | 11.11 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89742 | SINAPI | 11.12 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89748 | SINAPI | 11.13 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
|  | 12 | ELÉTRICA | [7 empty] | 0
COMP.1512 | Próprio | 12.1 | CONDULETE EM PVC RÍGIDO, P/ELETRODUTO SOLDÁVEL D=1", SEM TAMPA (MODELOS: C,E,B,L,T,X), Tigre ou similar | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP.1511 | Próprio | 12.2 | CONDULETE EM PVC RÍGIDO, P/ELETRODUTO SOLDÁVEL D=1/2"E 3/4", SEM TAMPA (MODELOS: C,E,B,L,T,X), Tigre ou similar | un | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91864 | SINAPI | 12.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91863 | SINAPI | 12.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91875 | SINAPI | 12.5 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91876 | SINAPI | 12.6 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91890 | SINAPI | 12.7 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91893 | SINAPI | 12.8 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91854 | SINAPI | 12.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91856 | SINAPI | 12.10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91940 | SINAPI | 12.11 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92866 | SINAPI | 12.12 | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91959 | SINAPI | 12.13 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92004 | SINAPI | 12.14 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91996 | SINAPI | 12.15 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP.709 | Próprio | 12.16 | Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91929 | SINAPI | 12.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 190.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91926 | SINAPI | 12.18 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91924 | SINAPI | 12.19 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 116.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101879 | SINAPI | 12.20 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93654 | SINAPI | 12.21 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP.438 | Próprio | 12.22 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93655 | SINAPI | 12.23 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97607 | SINAPI | 12.24 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP.1920 | Próprio | 12.25 | LUMINÁRIA TIPO PAINEL LED QUADRADO ( 21X21 CM) DE SOBREPOR 18W - REF: TASCHIBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97881 | SINAPI | 12.26 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100556 | SINAPI | 12.27 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93658 | SINAPI | 12.28 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
|  | 13 | CABEAMENTO | [7 empty] | 0
91941 | SINAPI | 13.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP.725 | Próprio | 13.2 | Câmera filmadora Day/Night, Instalação interna e externa alcance 40 m - Fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP.709 | Próprio | 13.3 | Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP.259 | Próprio | 13.4 | PATCH CORD CAT6 AZUL 2,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP.457 | Próprio | 13.5 | TOMADA DE REDE 2 MÓDULOS RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91863 | SINAPI | 13.6 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91875 | SINAPI | 13.7 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91890 | SINAPI | 13.8 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91854 | SINAPI | 13.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91856 | SINAPI | 13.10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98299 | SINAPI | 13.11 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 153.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP.1921 | Próprio | 13.12 | TOMADA SIMPLES DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"x2", COM 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"X2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP.799 | Próprio | 13.13 | RACK DE PAREDE 6U - 19" EM CHAPA METÁLICA E PORTA EM ACRILICO COM CHAVE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP.553 | Próprio | 13.14 | SWITCH CAT 6 24 PORTAS 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98302 | SINAPI | 13.15 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP.256 | Próprio | 13.16 | GUIA FECHADO PARA CABOS 1 U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE) | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP.255 | Próprio | 13.17 | REGUA DE TOMADAS 12 UN 19" 1 U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP.1511 | Próprio | 13.18 | CONDULETE EM PVC RÍGIDO, P/ELETRODUTO SOLDÁVEL D=1/2"E 3/4", SEM TAMPA (MODELOS: C,E,B,L,T,X), Tigre ou similar | un | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98307 | SINAPI | 13.19 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97881 | SINAPI | 13.20 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100556 | SINAPI | 13.21 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
|  | 14 | CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO | [7 empty] | 0
103246 | SINAPI | 14.1 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
|  | 15 | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 0
COMP.847 | Próprio | 15.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 122.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100982 | SINAPI | 15.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 16.05 | 0 | 0
95875 | SINAPI | 15.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 481.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97637 | SINAPI | 15.4 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 180.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
|  |  | VALOR TOTAL MATERIAL (CUSTO DE MERCADO) | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (CUSTO DE MERCADO) | [6 empty] | 0
|  |  | VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 0
COMPOSIÇÃO DO BDI - OBRA
DESCRIÇÃO
|  |  | GARANTIA/SEGURO (S) |  | 0.8
|  |  | RISCO (R) |  | 1.27 |  | Fórmula para determinação do BDI
|  |  | DESPESAS FINANCEIRAS (ACORDÃO 2.622/2013 TCU) (DF) |  | 0.94 |  | Conforme determinação do Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário)
|  |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 4
|  |  | LUCRO (L) |  | 7.4
|  |  | TRIBUTOS (I) |  | 9.65
|  |  | COFINS |  | 3
|  |  | PIS |  | 0.65
|  |  | CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA) |  | 4.5
|  |  | ISS (REFERENTE A PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS) |  | 1.5
|  |  | BDI A SER APLICADO |  | 27.2717
|  |  | BDI APLICADO SOBRE O TOTAL DE MATERIAL - OBRA | [5 empty] | 0
|  |  | BDI APLICADO SOBRE O TOTAL DE MÃO DE OBRA - OBRA | [6 empty] | 0
|  |  | VALOR TOTAL DO BDI - OBRA | [6 empty] | 0
|  | 15 | EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
|  |  | VALOR TOTAL MATERIAL (CUSTO DE MERCADO) | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (CUSTO DE MERCADO) | [6 empty] | 0
|  |  | VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 0
COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO - EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
|  |  | GARANTIA/SEGURO (S) |  | 0.48
|  |  | RISCO (R) |  | 0.85 |  | Fórmula para determinação do BDI
|  |  | DESPESAS FINANCEIRAS (ACORDÃO 2.622/2013 TCU) (DF) |  | 0.9 |  | Conforme determinação do Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário)
|  |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 3.45
|  |  | LUCRO (L) |  | 5.11
|  |  | TRIBUTOS (I) |  | 6.65
|  |  | COFINS |  | 3
|  |  | PIS |  | 0.65
|  |  | CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA) |  | 0
|  |  | ISS (REFERENTE A PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS) |  | 0
|  |  | BDI A SER APLICADO |  | 19.041
|  |  | BDI APLICADO SOBRE O TOTAL DE MATERIAL - EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 0
|  |  | BDI APLICADO SOBRE O TOTAL DE MÃO DE OBRA - EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 0
|  |  | VALOR TOTAL DO BDI - OBRA | [6 empty] | 0
VALOR TOTAL DA PROPOSTA (OBRA + EQUIPAMENTOS)
|  |  | VALOR TOTAL MATERIAL (CUSTO DE MERCADO + BDI) | [5 empty] | 0
|  |  | VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (CUSTO DE MERCADO + BDI) | [6 empty] | 0
|  |  | VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 0
|  |  | PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: | Dilnei de Freitas Jacinto
|  |  | NÚMERO DE REGISTRO NO CREA OU CAU: | 122.825-5 | [5 empty] | Assinatura
NÚMERO DA ART OU RRT:

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| Obra | [5 empty] | PARCELA 01 |  |  |  | PARCELA 02 |  |  |  | PARCELA 03 |  |  |  | PARCELA 04 |  |  |  | PARCELA 05 |  |  |  | PARCELA 06 |  |  |  | PARCELA 07 |  |  |  | PARCELA 08 |  |  |  | PARCELA 09 |  |  |  | PARCELA 10 |  |  |  | PARCELA 11 |  |  |  | PARCELA 12 |  |  |  | PARCELA 13 |  |  |  | PARCELA 14 |  |  |  | PARCELA 15 |  |  |  | PARCELA 16 |  |  |  | PARCELA 17 |  |  |  | PARCELA 18 |  |  |  | PARCELA 19 |  |  |  | PARCELA 20 |  |  |  | PARCELA 21 |  |  |  | PARCELA 22 |  |  |  | PARCELA 23 |  |  |  | PARCELA 24 |  |  | total percentual
| IMPLANTAÇÃO GUARITA SESC PRAINHA |  |  |  |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | MATER. TOTAL (R$) | M.D.O. TOTAL (R$) | TOTAL ÍTEM (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | %
OBRA
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 95% | 0 | 95% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 100% | 1
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 100% | 2
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 100% | 3
4 | ESTRUTURA METÁLICA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 80% | 0 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 100% | 4
5 | PISOS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 80% | 0 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 100% | 5
6 | PAREDES | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 100% | 6
7 | TETOS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 100% | 7
8 | COBERTURA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 90% | 0 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 100% | 8
9 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 80% | 0 | 80% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 100% | 9
10 | ESQUADRIAS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 80% | 0 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 100% | 10
11 | HIDROSSANITÁRIO | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 100% | 11
12 | ELÉTRICA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 100% | 12
13 | CABEAMENTO | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 100% | 13
14 | CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
15 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 100% | 14
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 15
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO - OBRA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (Custo de mercado) | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| Valor Total de Material com BDI - Obra | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Valor Total de Mão de Obra com BDI - Obra |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EQUIPAMENTO
15 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 33.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 133.5% | 0% | 16
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0% | 17
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0% | 18
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 19
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO - OBRA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (Custo de mercado) | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| Valor Total de Material com BDI - Equipamento | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Valor Total de Mão de Obra com BDI - Equipamento |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Valor total da parcela/percentual da parcela | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Valor total acumulado/percentual acumulado |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0! |  |  | 0.04 | #DIV/0!
| Profissional responsável pelo orçamento: | Dilnei de Freitas Jacinto
| Número de Registro no CREA ou CAU: | 122.825-5
Número da ART ou RRT:
Assinatura
OBSERVAÇÕES:
1 - As informações mínimas que deverão constar no Cronograma Físico Financeiro são: - Valor e percentual
de material e mão de obra referente a cada parcela, valor total da parcela, valor de material por parcela,
valor de mão de obra por parcela, percentual referente a cada parcela em relação ao custo da Obra.
2 - O Cronograma acima deverá ser apresentado utilizando papel timbrado da empresa;
3 - Os itens elencados acima são referentes a obra ora em licitação, e servirão de referências para cotação.