## Zerada
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBSERVAÇÕES:
1 - As informações mínimas que deverão constar da planilha são: Númeração do Item, Discriminação,
Unidade, Quantidade, Custo Unitário do material, Custo Unitário de Mão de Obra, Custo total do
Material por item, Custo total de Mão de Obra por Item, Subtotais de Material, subtotais de Mão de
Obra, Total Geral de Material, Total Geral de Mão de Obra e Total Geral do Orçamento.
2 - A Planilha orçamentária abaixo deverá ser apresentada utilizando papel timbrado da empresa;
3 - Os Valores constantes na planilha deverão ser o valores de mercado, sem a aplicação do BDI;
4 - O BDI deverá estar destacado ao final da tabela, com o preenchimento dos campos específicos,
conforme abaixo. A composição do BDI aplicado deverá ser detalhada.
ORÇAMENTO DISCRIMINADO GLOBAL - MATERIAL E MÃO DE OBRA
CUSTO DE MERCADO
| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTDE. | MATER. UNIT. (R$) | M.D.O. UNIT. (R$) | TOTAL UNIT. (R$) | MATER. TOTAL (R$) | M.D.O. TOTAL (R$) | TOTAL ÍTEM (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Anotação De Responsabilidade Técnica - Valor Mínimo - CREA SC | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 4 horas/dia | H | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | EXTINTORES DE INCÊNDIO
2.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA
3.1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX | UN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | BLOCO AUTONOMO P/ SINALIZACAO DE SÄ́A DE EMERGʎCIA DE TETO | UN | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | ALARME DE INCÊNDIO
4.1 | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1125 ENDERECAVEL | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL AME 520 INTELBRAS | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X1,50 | M | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | DETECTOR (SENSOR)DE FUMACA COM BASE ENDERECAVEL dti-700 jfl | UN | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | ELETRODUTO METÁLICO VERMELHO 3/4"" | M | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | LUVA ELETRODUTO METÁLICO VERMELHO 3/4"" | UN | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | CURVA ELETRODUTO METÁLICO VERMELHO 3/4"" | UN | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | CONDULETE METÁLICO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO METÁLICO SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | SISTEMA DE HIDRANTES - CASA DE BOMBAS
5.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | CURVA 90 GALVANIZADA 3"" | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | REGISTRO GAVETA 3"" | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | VALVULA RETENCAO ROSCA BRONZE VERTICAL 3"" | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 30 CV | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | BOMBA ELETRICA PRINCIPAL 30CV | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | BOMBA PARA INCENDIO JOCKEY 20CV | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | Fornecimento e montagem quadro de comando em chapa de ferro, 60x50x20cm, para bombas, 380V, contendo disjuntores, relé, contatores, chave seletora, botão pulso, sinaleiros e bornes (completo) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | m² | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m² | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 | CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020 | m³ | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | SERVIÇOS FINAIS
6.1 | Limpeza geral | m² | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | FITA ANTIDERRAPANTE TOTAL WALK CORES DIVERSAS 50mmx5m | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (Custo de mercado) | [5 empty] | 0
| VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado) | [6 empty] | 0
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 0
COMPOSIÇÃO DO BDI - OBRA
DESCRIÇÃO
Garantia/Seguro (S)
| Risco (R) |  |  | Fórmula para determinação do BDI
| Despesas Financeiras (CDB fev/15) (DF) |  |  | Conforme determinação do Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário)
Administração Central (AC)
Lucro (L)
| Tributos (I) |  | 0
| COFINS |  | 0
| PIS |  | 0.65
| CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) |  | 0
| ISS (Referente a Prefeitura de Lages) |  | 0
| BDI A SER APLICADO |  | 0
| BDI APLICADO SOBRE O TOTAL DE MATERIAL - Obra | [5 empty] | 0
| BDI APLICADO SOBRE O TOTAL DE MÃO DE OBRA - Obra | [6 empty] | 0
| VALOR TOTAL DO BDI - OBRA | [7 empty] | 0
VALOR TOTAL DA PROPOSTA (Obra + Equipamentos)
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (Custo de mercado + BDI) | [5 empty] | 0
| VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado + BDI) | [6 empty] | 0
| VALOR TOTAL GLOBAL (OBRA + BDI) | [7 empty] | 0
Profissional responsável pelo orçamento:
| Número de Registro no CREA ou CAU: | [6 empty] | Assinatura
Número da ART ou RRT:

## Cronograma Físico Finaceiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Adequações no Sistema Preventivo Contra Incêndio do Centro Cultural Vidal Ramos em Lages
Área total: 500m²
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[7 empty] | PARCELA 01 |  |  |  | PARCELA 02
[6 empty] | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | MATER. TOTAL (R$) | M.D.O. TOTAL (R$) | TOTAL ÍTEM (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | %
OBRA
1 | SERVIÇOS INICIAIS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0%
2 | EXTINTORES DE INCÊNDIO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0%
3 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0%
4 | ALARME DE INCÊNDIO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0%
5 | SISTEMA DE HIDRANTES - CASA DE BOMBAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0%
6 | SERVIÇOS FINAIS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0%
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO - OBRA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado) |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (Custo de mercado) | [6 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Valor Total de Material com BDI - Obra | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| Valor Total de Mão de Obra com BDI - Obra |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
EQUIPAMENTO
18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0%
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO - OBRA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado) |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (Custo de mercado) | [6 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Valor Total de Material com BDI - Equipamento | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| Valor Total de Mão de Obra com BDI - Equipamento |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| Valor total da parcela/percentual da parcela | [6 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Valor total acumulado/percentual acumulado |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
Profissional responsável pelo orçamento:
| Número de Registro no CREA ou CAU: | [6 empty] | Assinatura
Número da ART ou RRT: